## Feuille1
				Auteur : José OUIN - http://www.joseouin.fr - Tous Droits Réservés
				Retrouvez le Guide Pratique du Langage Basic sur http://www.joseouin.fr
Etude de l’inertie thermique d’une construction					Un ensemble de tutoriels sur le tableur LibreOffice Calc et sur la programmation en langage Basic
				Autres tutoriels : Word, Excel, Python, Moodle, Latex, Windows, Ubuntu, Mathématiques, etc.
				Lien : http://joseouin.fr/tutoriels
Type	Type d’isolation	Inertie Thermique	Déperditions thermiques totales	Puissance Interne
		C en kJ/K	D en W/K	P en W
T1	Maison passive et isolation par l’extérieur	65420	64	400
T2	Maison passive et isolation par l’intérieur	15000	64	400
T3	Maison non passive et isolation par l’intérieur	15000	250	400

Températures
	Temp. intérieure =	20	°C
	Temp. extérieure =	-20	°C

Intervalles et durée de l’étude
	Intervalles dt =	2	min
	Durée totale =	10	h

La feuille “Donnees” contient les valeurs numériques des temps t et des températures T1(t), T2(t) et T3(t).
Repésentations graphiques des températures T(t)
Types T1, T2 et T3
Temps en minutes
Température intérieure en °C

## Donnees
t	T1(t)	T2(t)	T3(t)
0	20.00	20.00	20.00
2	20.00	19.98	19.92
4	19.99	19.97	19.85
6	19.99	19.95	19.77
8	19.98	19.93	19.69
10	19.98	19.91	19.62
12	19.98	19.90	19.54
14	19.97	19.88	19.47
16	19.97	19.86	19.39
18	19.96	19.84	19.31
20	19.96	19.83	19.24
22	19.96	19.81	19.16
24	19.95	19.79	19.09
26	19.95	19.78	19.01
28	19.94	19.76	18.94
30	19.94	19.74	18.86
32	19.94	19.72	18.79
34	19.93	19.71	18.72
36	19.93	19.69	18.64
38	19.92	19.67	18.57
40	19.92	19.66	18.49
42	19.92	19.64	18.42
44	19.91	19.62	18.35
46	19.91	19.60	18.27
48	19.91	19.59	18.20
50	19.90	19.57	18.13
52	19.90	19.55	18.05
54	19.89	19.54	17.98
56	19.89	19.52	17.91
58	19.89	19.50	17.83
60	19.88	19.49	17.76
62	19.88	19.47	17.69
64	19.87	19.45	17.62
66	19.87	19.43	17.55
68	19.87	19.42	17.47
70	19.86	19.40	17.40
72	19.86	19.38	17.33
74	19.85	19.37	17.26
76	19.85	19.35	17.19
78	19.85	19.33	17.12
80	19.84	19.32	17.04
82	19.84	19.30	16.97
84	19.83	19.28	16.90
86	19.83	19.26	16.83
88	19.83	19.25	16.76
90	19.82	19.23	16.69
92	19.82	19.21	16.62
94	19.81	19.20	16.55
96	19.81	19.18	16.48
98	19.81	19.16	16.41
100	19.80	19.15	16.34
102	19.80	19.13	16.27
104	19.79	19.11	16.20
106	19.79	19.10	16.13
108	19.79	19.08	16.07
110	19.78	19.06	16.00
112	19.78	19.05	15.93
114	19.77	19.03	15.86
116	19.77	19.01	15.79
118	19.77	19.00	15.72
120	19.76	18.98	15.65
122	19.76	18.96	15.59
124	19.76	18.95	15.52
126	19.75	18.93	15.45
128	19.75	18.91	15.38
130	19.74	18.90	15.31
132	19.74	18.88	15.25
134	19.74	18.86	15.18
136	19.73	18.84	15.11
138	19.73	18.83	15.05
140	19.72	18.81	14.98
142	19.72	18.79	14.91
144	19.72	18.78	14.85
146	19.71	18.76	14.78
148	19.71	18.74	14.71
150	19.70	18.73	14.65
152	19.70	18.71	14.58
154	19.70	18.69	14.51
156	19.69	18.68	14.45
158	19.69	18.66	14.38
160	19.68	18.65	14.32
162	19.68	18.63	14.25
164	19.68	18.61	14.19
166	19.67	18.60	14.12
168	19.67	18.58	14.06
170	19.66	18.56	13.99
172	19.66	18.55	13.93
174	19.66	18.53	13.86
176	19.65	18.51	13.80
178	19.65	18.50	13.73
180	19.65	18.48	13.67
182	19.64	18.46	13.60
184	19.64	18.45	13.54
186	19.63	18.43	13.48
188	19.63	18.41	13.41
190	19.63	18.40	13.35
192	19.62	18.38	13.29
194	19.62	18.36	13.22
196	19.61	18.35	13.16
198	19.61	18.33	13.10
200	19.61	18.32	13.03
202	19.60	18.30	12.97
204	19.60	18.28	12.91
206	19.59	18.27	12.84
208	19.59	18.25	12.78
210	19.59	18.23	12.72
212	19.58	18.22	12.66
214	19.58	18.20	12.60
216	19.57	18.18	12.53
218	19.57	18.17	12.47
220	19.57	18.15	12.41
222	19.56	18.13	12.35
224	19.56	18.12	12.29
226	19.56	18.10	12.23
228	19.55	18.09	12.16
230	19.55	18.07	12.10
232	19.54	18.05	12.04
234	19.54	18.04	11.98
236	19.54	18.02	11.92
238	19.53	18.00	11.86
240	19.53	17.99	11.80
242	19.52	17.97	11.74
244	19.52	17.96	11.68
246	19.52	17.94	11.62
248	19.51	17.92	11.56
250	19.51	17.91	11.50
252	19.50	17.89	11.44
254	19.50	17.87	11.38
256	19.50	17.86	11.32
258	19.49	17.84	11.26
260	19.49	17.83	11.20
262	19.48	17.81	11.14
264	19.48	17.79	11.08
266	19.48	17.78	11.02
268	19.47	17.76	10.96
270	19.47	17.75	10.91
272	19.47	17.73	10.85
274	19.46	17.71	10.79
276	19.46	17.70	10.73
278	19.45	17.68	10.67
280	19.45	17.66	10.61
282	19.45	17.65	10.56
284	19.44	17.63	10.50
286	19.44	17.62	10.44
288	19.43	17.60	10.38
290	19.43	17.58	10.32
292	19.43	17.57	10.27
294	19.42	17.55	10.21
296	19.42	17.54	10.15
298	19.41	17.52	10.10
300	19.41	17.50	10.04
302	19.41	17.49	9.98
304	19.40	17.47	9.93
306	19.40	17.46	9.87
308	19.40	17.44	9.81
310	19.39	17.42	9.76
312	19.39	17.41	9.70
314	19.38	17.39	9.64
316	19.38	17.38	9.59
318	19.38	17.36	9.53
320	19.37	17.34	9.48
322	19.37	17.33	9.42
324	19.36	17.31	9.36
326	19.36	17.30	9.31
328	19.36	17.28	9.25
330	19.35	17.27	9.20
332	19.35	17.25	9.14
334	19.34	17.23	9.09
336	19.34	17.22	9.03
338	19.34	17.20	8.98
340	19.33	17.19	8.92
342	19.33	17.17	8.87
344	19.33	17.15	8.81
346	19.32	17.14	8.76
348	19.32	17.12	8.70
350	19.31	17.11	8.65
352	19.31	17.09	8.60
354	19.31	17.08	8.54
356	19.30	17.06	8.49
358	19.30	17.04	8.43
360	19.29	17.03	8.38
362	19.29	17.01	8.33
364	19.29	17.00	8.27
366	19.28	16.98	8.22
368	19.28	16.96	8.17
370	19.27	16.95	8.11
372	19.27	16.93	8.06
374	19.27	16.92	8.01
376	19.26	16.90	7.96
378	19.26	16.89	7.90
380	19.26	16.87	7.85
382	19.25	16.85	7.80
384	19.25	16.84	7.75
386	19.24	16.82	7.69
388	19.24	16.81	7.64
390	19.24	16.79	7.59
392	19.23	16.78	7.54
394	19.23	16.76	7.48
396	19.22	16.75	7.43
398	19.22	16.73	7.38
400	19.22	16.71	7.33
402	19.21	16.70	7.28
404	19.21	16.68	7.23
406	19.21	16.67	7.18
408	19.20	16.65	7.12
410	19.20	16.64	7.07
412	19.19	16.62	7.02
414	19.19	16.61	6.97
416	19.19	16.59	6.92
418	19.18	16.57	6.87
420	19.18	16.56	6.82
422	19.17	16.54	6.77
424	19.17	16.53	6.72
426	19.17	16.51	6.67
428	19.16	16.50	6.62
430	19.16	16.48	6.57
432	19.15	16.47	6.52
434	19.15	16.45	6.47
436	19.15	16.43	6.42
438	19.14	16.42	6.37
440	19.14	16.40	6.32
442	19.14	16.39	6.27
444	19.13	16.37	6.22
446	19.13	16.36	6.17
448	19.12	16.34	6.12
450	19.12	16.33	6.07
452	19.12	16.31	6.02
454	19.11	16.30	5.98
456	19.11	16.28	5.93
458	19.10	16.27	5.88
460	19.10	16.25	5.83
462	19.10	16.23	5.78
464	19.09	16.22	5.73
466	19.09	16.20	5.69
468	19.09	16.19	5.64
470	19.08	16.17	5.59
472	19.08	16.16	5.54
474	19.07	16.14	5.49
476	19.07	16.13	5.45
478	19.07	16.11	5.40
480	19.06	16.10	5.35
482	19.06	16.08	5.30
484	19.05	16.07	5.25
486	19.05	16.05	5.21
488	19.05	16.04	5.16
490	19.04	16.02	5.11
492	19.04	16.00	5.07
494	19.04	15.99	5.02
496	19.03	15.97	4.97
498	19.03	15.96	4.93
500	19.02	15.94	4.88
502	19.02	15.93	4.83
504	19.02	15.91	4.79
506	19.01	15.90	4.74
508	19.01	15.88	4.69
510	19.00	15.87	4.65
512	19.00	15.85	4.60
514	19.00	15.84	4.56
516	18.99	15.82	4.51
518	18.99	15.81	4.46
520	18.99	15.79	4.42
522	18.98	15.78	4.37
524	18.98	15.76	4.33
526	18.97	15.75	4.28
528	18.97	15.73	4.24
530	18.97	15.72	4.19
532	18.96	15.70	4.15
534	18.96	15.69	4.10
536	18.95	15.67	4.06
538	18.95	15.66	4.01
540	18.95	15.64	3.97
542	18.94	15.63	3.92
544	18.94	15.61	3.88
546	18.94	15.60	3.83
548	18.93	15.58	3.79
550	18.93	15.57	3.74
552	18.92	15.55	3.70
554	18.92	15.54	3.65
556	18.92	15.52	3.61
558	18.91	15.51	3.57
560	18.91	15.49	3.52
562	18.90	15.48	3.48
564	18.90	15.46	3.43
566	18.90	15.45	3.39
568	18.89	15.43	3.35
570	18.89	15.42	3.30
572	18.89	15.40	3.26
574	18.88	15.39	3.22
576	18.88	15.37	3.17
578	18.87	15.36	3.13
580	18.87	15.34	3.09
582	18.87	15.33	3.04
584	18.86	15.31	3.00
586	18.86	15.30	2.96
588	18.85	15.28	2.92
590	18.85	15.27	2.87
592	18.85	15.25	2.83
594	18.84	15.24	2.79
596	18.84	15.22	2.75
598	18.84	15.21	2.70
600	18.83	15.19	2.66
602	18.83	15.18	2.62